Отчет

об исполнении предписания № 8163 от 17.04.2019г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

| № п/п | Содержание предписания | Исполнение предписания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полы в кабинетах №2-08, 1-06, 1-07, иностранного языка, рекреация 2 этажа, гардеробе не ровные, имеют дефекты | Дефекты и механические повреждения устранены Муниципальные контракты: № 1В-20 от 7.05.2020г. № 0319300192419000138 от 4.07.2019г. |
| 2 | Система общего освещения учебных кабинетов не обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами (при наличии защитной арматуры) | Система освещения приведена в соответствие, установлены светодиодные лампы Муниципальные контракты: № 170 от 26.05.2020г. № 192 от 01.07.2020г. № 9 от 28.04.2020г. |
| 3 | Не оборудован контейнер для сбора перегоревших люминесцентных ламп | Контейнер приобретен (фотография прилагается) |
| 4 | Уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах физики, истории, математики 2-07, информатики не доведены до гигиенических нормативов. | Уровень искусственной освещенности приведен в соответствие с СанПин. Протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 31-738 от 14.12.2020г. |